产品用途

用于储存易燃、易爆、易蒸发、易腐蚀等化学试剂、实验试剂等。适用于高校各实验室、科研单位的实验场所等。

功能特点

360°防爆ATEXII C级 防爆等级 II 3GEII T6 欧盟认证 采用永久防静电内胆、门衬、防爆风机，360°箱内防爆，更专业安全。 宽幅变温 恒温精控 不冻结 3-16℃大区间温度可调设计，智能温控系统，箱内温差≤±3℃，温度均匀性好。 一键查询 便捷巡检 温度数据可储存，一键查询历史高低温，实验室巡检更便捷。 双锁设计 多种故障报警 门体自带暗锁，可配挂锁，同时具有高低温、开门、传感器故障灯多种报警功能，更安全。 碳氢制冷 省电一半 采用HC碳氢制冷系统，同等样本量制冷效率提高一倍，省电一半。 人性化设计 钢化玻璃隔板，承重大于40kg，便于存放各种规格的试剂瓶 超静音风机搭载降噪技术，整机噪音低于40分贝，实验室环境更安静

技术参

产品型号 电压(V/HZ) 输入功率 箱内温度℃ 净重/毛重(kg) HLR-310FL 220/50 210 0-19 72 HLR-118FL 220/50 140 0-19 44

产品型号 外部尺寸 (mm) (宽×深×高) 内部尺寸(mm) (宽×深×高) 有效容积/(L) 隔板数量 HLR-310FL 600×615×1870 560×500×1290 310 4 HLR-118FL 597×635×835 515×415×630 118 2/1